## ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕЧЕНЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
ГОРЕЛКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ СЕРИИ УКДО
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ СЕРИИ СТВ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ СЕРИИ СТВ К
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ СЕРИИ КДО, ГЕККТРОН
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ КАЛОРИФЕРЫ БЕНДЕР, СТАВРОС, ПОЛАРУС
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАЛОРИФЕРЫ СЕРИИ КВН
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ СЕРИИ СТВ ЭКОНОМ, УСТВ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ НОВОПАР, СТВ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ
ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## ГОРЕЛКИ
ГОРЕЛКИ СЕРИИ ГНОМ (состав: горелка, блок автоматики, насос подачи топлива)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
ГНОМ НАНО (5-20) | 60000 | 39000 | 20 | ------------ | 500 | 400 | 400 | ------------ | ------------ | Горелки Гном предназначены для высокоэффективного сжигания различных видов жидкого топлива. Горелки Гном адаптированы для работы с мобильными и стационарными тепло генераторами и водогрейными кот-лами любых производителей. Универсальное посадочное место облегчает монтаж и обслуживание горелки. Горелки поставляются полностью настроенными и готовыми к работе. Особенности горелок: 100% заводской контроль качества. Надежные Российские комплектующие. Все функциональные части горелки легкодоступны для обслуживания без полного демонтажа горелки. Электронный блок управления специально разработан для данной модели горелок оборонным заводом СИГНАЛ. Трансформатор поджига универсальный Мощность от 10 до 2000 кВт. Виды топлива: Сырая нефть, Масла всех видов, включая отработанные: -Моторное масло,Трансмиссионное масло, -Трансформаторное масло, Гидравлические масла, Декстроны (ATF), Дизельное топливо, Пиролизное топливо из шин, Тормозные и промывочные жидкости, Жидкие гудроны и нефтешламы, Мазуты марок М 40-100. Различные смеси вышеперечисленных жидкостей
ГНОМ ЭКОНОМ (10-35) | 75000 | 48750 | 23 | ------------ | 500 | 400 | 400 | ------------ | ------------
ГНОМ 1 (10-50) | 80000 | 52000 | 25 | ------------ | 500 | 400 | 400 | ------------ | ------------
ГНОМ 2(50-100) | 95000 | 61750 | 25 | ------------ | 500 | 400 | 400 | ------------ | ------------
ГНОМ 3 (100-150) | 100000 | 65000 | 25 | ------------ | 530 | 400 | 470 | ------------ | ------------
ГНОМ 200 (200) | 110000 | 71500 | 25 | ------------ | 530 | 400 | 470 | ------------ | ------------
ГНОМ 4 (150-300) | 110000 | 71500 | 25 | ------------ | 510 | 400 | 440 | ------------ | ------------
ГНОМ 5 (300-350) | 120000 | 78000 | 30 | ------------ | 670 | 470 | 420 | ------------ | ------------
ГНОМ 6 (400-650) | 155000 | 100750 | 30 | ------------ | 700 | 470 | 420 | ------------ | ------------
ГНОМ 7 (1000) | 175000 | 113750 | 35 | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ 8 (1500) | 190000 | 123500 | 35 | ------------ | 750 | 500 | 480 | ------------ | ------------
ГНОМ 9 (2000) | 300000 | 195000 | 35 | ------------ | 750 | 500 | 480 | ------------ | ------------
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Модуль WIFI + 16 000 р. Компрессор (до 100 кВт) + 48 000 р. Модель GSM + 16 000 р. Компрессор (от 100 кВт) + 87 000 р. |  |  |  | Вариации комплектации горелок (указываются при заказе): Стандарт + 16 000 р. Все включено + 32 000 р.
ГОРЕЛКИ СЕРИИ ГНОМ С ЗАПАЛЬНОЙ ДИЗЕЛЬНОЙ СТУПЕНЬЮ (состав: горелка, блок автоматики, насос подачи топлива)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
ГНОМ НАНО (5-20) | 100000 | 65000 | 20 | ------------ | 500 | 400 | 400 | ------------ | ------------ | Горелки Гном предназначены для высокоэффективного сжигания различных видов жидкого топлива. Горелки Гном адаптированы для работы с мобильными и стационарными тепло генераторами и водогрейными кот-лами любых производителей. Универсальное посадочное место облегчает монтаж и обслуживание горелки. Горелки поставляются полностью настроенными и готовыми к работе. Особенности горелок: 100% заводской контроль качества. Надежные Российские комплектующие. Все функциональные части горелки легкодоступны для обслуживания без полного демонтажа горелки. Электронный блок управления специально разработан для данной модели горелок оборонным заводом СИГНАЛ. Трансформатор поджига универсальный Мощность от 10 до 2000 кВт. Виды топлива: Сырая нефть, Масла всех видов, включая отработанные: -Моторное масло,Трансмиссионное масло, -Трансформаторное масло, Гидравлические масла, Декстроны (ATF), Дизельное топливо, Пиролизное топливо из шин, Тормозные и промывочные жидкости, Жидкие гудроны и нефтешламы, Мазуты марок М 40-100. Различные смеси вышеперечисленных жидкостей
ГНОМ ЭКОНОМ (10-35) | 115000 | 74750 | 23 | ------------ | 500 | 400 | 400 | ------------ | ------------
ГНОМ 1 (10-50) | 120000 | 78000 | 25 | ------------ | 500 | 400 | 400 | ------------ | ------------
ГНОМ 2(50-100) | 135000 | 87750 | 25 | ------------ | 500 | 400 | 400 | ------------ | ------------
ГНОМ 3 (100-150) | 140000 | 91000 | 25 | ------------ | 530 | 400 | 470 | ------------ | ------------
ГНОМ 200 (200) | 150000 | 97500 | 25 | ------------ | 530 | 400 | 470 | ------------ | ------------
ГНОМ 4 (150-300) | 150000 | 97500 | 25 | ------------ | 510 | 400 | 440 | ------------ | ------------
ГНОМ 5 (300-350) | 160000 | 104000 | 30 | ------------ | 670 | 470 | 420 | ------------ | ------------
ГНОМ 6 (400-650) | 195000 | 126750 | 30 | ------------ | 700 | 470 | 420 | ------------ | ------------
ГНОМ 7 (1000) | 215000 | 139750 | 35 | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ 8 (1500) | 230000 | 149500 | 35 | ------------ | 750 | 500 | 480 | ------------ | ------------
ГНОМ 9 (2000) | 340000 | 221000 | 35 | ------------ | 750 | 500 | 480 | ------------ | ------------
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Модуль WIFI + 16 000 р. Компрессор (до 100 кВт) + 48 000 р. Модель GSM + 16 000 р. Компрессор (от 100 кВт) + 87 000 р. |  |  |  | Вариации комплектации горелок (указываются при заказе): Стандарт + 16 000 р. Все включено + 32 000 р.
ГОРЕЛКИ АГМ (состав: горелка, блок автоматики, насос подачи топлива)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
АГМ 5-20 | 50000 | 32500 | 25 | ------------ | 580 | 300 | 280 | ------------ | ------------ | Горелки Гном предназначены для высокоэффективного сжигания различных видов жидкого топлива. Горелки Гном адаптированы для работы с мобильными и стационарными тепло генераторами и водогрейными кот-лами любых производителей. Универсальное посадочное место облегчает монтаж и обслуживание горелки. Горелки поставляются полностью настроенными и готовыми к работе. Особенности горелок: 100% заводской контроль качества. Надежные Российские комплектующие. Все функциональные части горелки легкодоступны для обслуживания без полного демонтажа горелки. Электронный блок управления специально разработан для данной модели горелок оборонным заводом СИГНАЛ. Трансформатор поджига универсальный Мощность от 10 до 2000 кВт.
АГМ 10-35 | 55000 | 35750 | 25 | ------------ | 580 | 300 | 280 | ------------ | ------------
АГМ 10-50 | 65000 | 42250 | 25 | ------------ | 580 | 300 | 280 | ------------ | ------------
АГМ 50-100 | 80000 | 52000 | 25 | ------------ | 580 | 300 | 280 | ------------ | ------------
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Модуль WIFI + 16 000 р. Компрессор (до 100 кВт) + 48 000 р. Модель GSM + 16 000 р. Компрессор (от 100 кВт) + 87 000 р.
ГОРЕЛКИ ЭКО ДЖЕТ (состав: горелка, блок автоматики, насос подачи топлива)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
ЭКО ДЖЕТ 20 (5-20) | 85000 | 55250 | 25 | ------------ | 300 | 480 | 300 | ------------ | ------------ | Горелки Гном предназначены для высокоэффективного сжигания различных видов жидкого топлива. Горелки Гном адаптированы для работы с мобильными и стационарными тепло генераторами и водогрейными кот-лами любых производителей. Универсальное посадочное место облегчает монтаж и обслуживание горелки. Горелки поставляются полностью настроенными и готовыми к работе. Особенности горелок: 100% заводской контроль качества. Надежные Российские комплектующие. Все функциональные части горелки легкодоступны для обслуживания без полного демонтажа горелки. Электронный блок управления специально разработан для данной модели горелок оборонным заводом СИГНАЛ. Трансформатор поджига универсальный Мощность от 10 до 2000 кВт.
ЭКО ДЖЕТ 35 (10-35) | 100000 | 65000 | 25 | ------------ | 300 | 480 | 300 | ------------ | ------------
ЭКО ДЖЕТ 50 (10-50) | 105000 | 68250 | 25 | ------------ | 300 | 480 | 300 | ------------ | ------------
ЭКО ДЖЕТ 100 (50-100) | 120000 | 78000 | 25 | ------------ | 300 | 480 | 300 | ------------ | ------------
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Модуль WIFI + 16 000 р. Компрессор (до 100 кВт) + 48 000 р. Модель GSM + 16 000 р. Компрессор (от 100 кВт) + 87 000 р.
ГНОМ ПРО (состав: горелка, блок автоматики, насос подачи топлива)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
ГНОМ ПРО 20 (5-20) | 75000 | 48750 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------ | Горелки Гном предназначены для высокоэффективного сжигания различных видов жидкого топлива. Горелки Гном адаптированы для работы с мобильными и стационарными тепло генераторами и водогрейными кот-лами любых производителей. Универсальное посадочное место облегчает монтаж и обслуживание горелки. Горелки поставляются полностью настроенными и готовыми к работе. Особенности горелок: 100% заводской контроль качества. Надежные Российские комплектующие. Все функциональные части горелки легкодоступны для обслуживания без полного демонтажа горелки. Электронный блок управления специально разработан для данной модели горелок оборонным заводом СИГНАЛ. Трансформатор поджига универсальный Мощность от 10 до 2000 кВт. Виды топлива: Сырая нефть, Масла всех видов, включая отработанные: -Моторное масло,Трансмиссионное масло, -Трансформаторное масло, Гидравлические масла, Декстроны (ATF), Дизельное топливо, Пиролизное топливо из шин, Тормозные и промывочные жидкости, Жидкие гудроны и нефтешламы, Мазуты марок М 40-100. Различные смеси вышеперечисленных жидкостей
ГНОМ ПРО 35 (10-35) | 90000 | 58500 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ ПРО 50 (10-50) | 105000 | 68250 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ ПРО 100 (50-100) | 110000 | 71500 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ ПРО 150 (100-150) | 115000 | 74750 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ ПРО 200 (200) | 125000 | 81250 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ ПРО 300 (150-300) | 125000 | 81250 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ ПРО 350 (300-350) | 135000 | 87750 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Модуль WIFI + 16 000 р. Компрессор (до 100 кВт) + 48 000 р. Модель GSM + 16 000 р. Компрессор (от 100 кВт) + 87 000 р. |  |  |  | Вариации комплектации горелок (указываются при заказе): Стандарт + 16 000 р. Все включено + 32 000 р.
ГНОМ МОНОБЛОК ("ВСЕ ВКЛЮЧЕНО") (состав: горелка, блок автоматики, насос подачи топлива)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
ГНОМ НАНО (5-20) | 80000 | 52000 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------ | Горелки Гном предназначены для высокоэффективного сжигания различных видов жидкого топлива. Горелки Гном адаптированы для работы с мобильными и стационарными тепло генераторами и водогрейными кот-лами любых производителей. Универсальное посадочное место облегчает монтаж и обслуживание горелки. Горелки поставляются полностью настроенными и готовыми к работе. Особенности горелок: 100% заводской контроль качества. Надежные Российские комплектующие. Все функциональные части горелки легкодоступны для обслуживания без полного демонтажа горелки. Электронный блок управления специально разработан для данной модели горелок оборонным заводом СИГНАЛ. Трансформатор поджига универсальный Мощность от 10 до 2000 кВт. Виды топлива: Сырая нефть, Масла всех видов, включая отработанные: -Моторное масло,Трансмиссионное масло, -Трансформаторное масло, Гидравлические масла, Декстроны (ATF), Дизельное топливо, Пиролизное топливо из шин, Тормозные и промывочные жидкости, Жидкие гудроны и нефтешламы, Мазуты марок М 40-100. Различные смеси вышеперечисленных жидкостей
ГНОМЭКОНОМ (10-35) | 95000 | 61750 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ 1 (10-50) | 100000 | 65000 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ 2 (50-100) | 115000 | 74750 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ 3 (100-150) | 120000 | 78000 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ 200 (200) | 130000 | 84500 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ 4 (150-300) | 130000 | 84500 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ 5 (300-350) | 140000 | 91000 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Модуль WIFI + 16 000 р. Компрессор (до 100 кВт) + 48 000 р. Модель GSM + 16 000 р. Компрессор (от 100 кВт) + 87 000 р.
ГНОМ ST (состав: горелка, блок автоматики, насос подачи топлива)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
ГНОМ ST 20 (5-20) | 95000 | 61750 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------ | Горелки Гном предназначены для высокоэффективного сжигания различных видов жидкого топлива. Горелки Гном адаптированы для работы с мобильными и стационарными тепло генераторами и водогрейными кот-лами любых производителей. Универсальное посадочное место облегчает монтаж и обслуживание горелки. Горелки поставляются полностью настроенными и готовыми к работе. Особенности горелок: 100% заводской контроль качества. Надежные Российские комплектующие. Все функциональные части горелки легкодоступны для обслуживания без полного демонтажа горелки. Электронный блок управления специально разработан для данной модели горелок оборонным заводом СИГНАЛ. Трансформатор поджига универсальный Мощность от 10 до 2000 кВт. Виды топлива: Сырая нефть, Масла всех видов, включая отработанные: -Моторное масло,Трансмиссионное масло, -Трансформаторное масло, Гидравлические масла, Декстроны (ATF), Дизельное топливо, Пиролизное топливо из шин, Тормозные и промывочные жидкости, Жидкие гудроны и нефтешламы, Мазуты марок М 40-100. Различные смеси вышеперечисленных жидкостей
ГНОМ ST 35 (10-35) | 110000 | 71500 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ ST 50 (10-50) | 115000 | 74750 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ ST 100 (50-100) | 130000 | 84500 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ ST 150 (100-150) | 135000 | 87750 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ ST 200 (200) | 145000 | 94250 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ ST 300 (150-300) | 145000 | 94250 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
ГНОМ ST 350 (300-350) | 155000 | 100750 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Модуль WIFI + 16 000 р. Компрессор (до 100 кВт) + 48 000 р. Модель GSM + 16 000 р. Компрессор (от 100 кВт) + 87 000 р.
ГОРЕЛКИ БЕРТА
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
БЕРТА 50 | 57000 | 37050 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------ | Неавтоматическая горелка
БЕРТА 100 | 59000 | 38350 | 10 | ------------ | 56 | 23 | 12 | ------------ | ------------
ВОЗВРАТ К ПЕРЕЧНЮ ОБОРУДОВАНИЯ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК
Серия «НОРМА»: | Серия «СТАНДАРТ»: | Серия «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»:
Турбина 220 вольт | Турбина 220 вольт | Турбина 220 вольт
Датчик уровня топлива двойной | Датчик уровня топлива двойной | Датчик уровня топлива двойной
Защита от перелива программная | Защита от перелива программная | Защита от перелива программная
Клапана воздушные 220 вольт | Клапана воздушные 220 вольт | Клапана воздушные 220 вольт
Регуляторы давления воздуха стандартные | Регуляторы давления воздуха стандартные | Регуляторы давления воздуха с более высокой пропускной способностью, более мощные и надёжные - ЕВРО
Без присоединительного коннектора | Подключение автоматики и горелки с помощью коннектора (быстросъёмное соединение) | Подключение автоматики и горелки с помощью коннектора (быстросъёмное соединение)
Материал масленого бака Сталь ст3пс | Материал масленого бака Сталь ст3пс | Материал масленого бака – нержавеющая сталь
Материал крышки масленого бака - нержавеющая сталь | Материал крышки масленого бака - нержавеющая сталь | Материал крышки масленого бака - нержавеющая сталь
Покраска корпуса порошковая | Покраска корпуса порошковая | Покраска корпуса порошковая
Стоимость 0 руб. (исходная цена горелки) | Стоимость + 16 000 руб. | Стоимость + 32 000 руб.
ВОЗВРАТ К ПЕРЕЧНЮ ОБОРУДОВАНИЯ

## УКДО
УКДО (состав: котел, горелка, блок автоматики, насос подачи топлива)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
УКДО (5-15квт) | 120000 | 78000 | 100 | 1020 | 650 | 550 | 900 | 40 | 113 | Универсальные котлы серии УКДО предназначены для отопления больших промышленных помещений. Котлы данной серии представлены в диапазоне мощностей от 5 –100 кВт, но для достижения большей мощности котлы данной модели можно использовать в каскаде. Для управления работой котла используется электронный блок управления находящийся на лицевой панели котла. С его помощью осуществляется включение/переза-пуск/выключение котла, выбор сезона года, выбор режима работы контура ГВС, а так же визуальный контроль с помощью индикаторов режима работы котла. Дополнительные сервисные функции реализуются c помощью выносного термостата, устанавливаемого в обогреваемом помещении. Термостат подсоединяется к котлу с помощью кабеля. Применение горелки ГНОМ позволяет обеспечить высокий КПД котла, полное сгорание топлива, высокую экологическую безопасность и высокую экономичность в потреблении топлива. Функционал котла: контроль заданной температуры теплоносителя регулировка гистерезиса теплоносителя от 1 до 100 с управление циркуляционным насосом защита от закипания режим работы старт/стоп 9 аварийных пусков горелки в случае срыва пламени
УКДО 50 (35квт) | 135000 | 87750 | 130 | 1130 | 800 | 580 | 1200 | 40 | 113
УКДО 50 (35квт) в утепленном корпусе | 183000 | 118950 | 170 | 1220 | 850 | 560 | 1280 | 40 | 113
УКДО 60 (50квт) | 150000 | 97500 | 180 | 1230 | 850 | 730 | 1430 | 40 | 113
УКДО 60 (50квт) двухконтурный | 240000 | 156000 | 200 | 1300 | 900 | 850 | 1230 | 32 | 113
УКДО70 (80квт) | 165000 | 107250 | 230 | 1300 | 930 | 900 | 1200 | 40 | 159
УКДО 90 (100квт) | 185000 | 120250 | 350 | 1400 | 950 | 850 | 1420 | 40 | 159
УКДО 100 (116.3квт)
УКДО 150 (174.4квт)
укдо 200 (230 квт) | 222000 | 222000
укдо 300 (350 квт) | 355000 | 355000
укдо 400 (465 квт)
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Модуль WIFI + 16 000 р. Компрессор (до 100 кВт) + 48 000 р. Модель GSM + 16 000 р. Компрессор (от 100 кВт) + 87 000 р. |  |  |  | Вариации комплектации горелок (указываются при заказе): Стандарт + 16 000 р. Все включено + 32 000 р.
ВОЗВРАТ К ПЕРЕЧНЮ ОБОРУДОВАНИЯ

## СТВ - СТВК
СТВ (состав: котел, горелка, блок автоматики, насос подачи топлива)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
СТВ 1 (50квт) | 160000 | 104000 | 180 | 1400 | 1070 | 720 | 880 | 40 | 159 | Водогрейный котел STV работает на жидком топливе. Данная модель является лучшей для отопления зданий и помещений различного назначения. Его можно использовать для отопления производственных цехов, автосервисов, складов, теплиц, индивидуальных коттеджей и т.д. Функционал котла: контроль заданной температуры теплоносителя регулировка гистерезиса теплоносителя от 1 до 100 с управление циркуляционным насосом защита от закипания режим работы старт/стоп 9 аварийных пусков горелки в случае срыва пламени регулируемый наддув вторичного воздуха плавная регулировка мощности горелки
СТВ 2 (100квт) | 200000 | 130000 | 260 | 1500 | 1100 | 850 | 1050 | 40 | 159
СТВ (80-150квт) | 270000 | 175500 | 400 | 1980 | 1670 | 900 | 1100 | 40 | 159
СТВ 3 (200квт) | 300000 | 195000 | 600 | 2050 | 1750 | 1100 | 1250 | 40 | 220
СТВ (300квт) | 350000 | 227500 | 700 | 2450 | 2120 | 1100 | 1220 | 40 | 220
СТВ 4 (400квт) | 400000 | 260000 | 1200 | 3200 | 2700 | 1500 | 1550 | 76 | 350
ств 10 (1000 квт) | 1400000 | 910000
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Модуль WIFI + 16 000 р. Компрессор (до 100 кВт) + 48 000 р. Модель GSM + 16 000 р. Компрессор (от 100 кВт) + 87 000 р. |  |  |  | Вариации комплектации горелок (указываются при заказе): Стандарт + 16 000 р. Все включено + 32 000 р.
СТВ К (состав: котел, горелка, блок автоматики, насос подачи топлива)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
СТВ К 49 (49 квт) (модель 2020 г) | 310000 | 201500 | 450 | 1500 | 1100 | 650 | 1200 | 40 | 159 | Водогрейный котел STV К работает как на жидком, так и на твердом топливе. Данная модель является лучшей для отопления зданий и помещений различного назначения. Его можно использовать для отопления производственных цехов, автосервисов, складов, теплиц, индивидуальных коттеджей Функционал котла: контроль заданной температуры теплоносителя регулировка гистерезиса теплоносителя от 1 до 100 с управление циркуляционным насосом защита от закипания режим работы старт/стоп 9 аварийных пусков горелки в случае срыва пламени регулируемый наддув вторичного воздуха плавная регулировка мощности
СТВ К 95 (95 квт) (модель 2020 г) | 370000 | 240500 | 700
СТВ К 50 (50 квт) | 380000 | 247000 | 500 | 1700 | 1280 | 1000 | 1700 | 57 | 113
СТВ К 100 (100 квт) | 480000 | 312000 | 900 | 2070 | 1700 | 1100 | 200 | 57 | 159
СТВ К 200 (200 квт) | 680000 | 442000 | 1400 | 2400 | 2030 | 1240 | 2200 | 57 | 220
СТВ К 500 (500 квт) | 1320000 | 858000 | 2000 | 2620 | 2200 | 1800 | 2220 | 57 | 350
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Модуль WIFI + 16 000 р. Компрессор (до 100 кВт) + 48 000 р. Модель GSM + 16 000 р. Компрессор (от 100 кВт) + 87 000 р. |  |  |  | Вариации комплектации горелок (указываются при заказе): Стандарт + 16 000 р. Все включено + 32 000 р.
ВОЗВРАТ К ПЕРЕЧНЮ ОБОРУДОВАНИЯ

## КДО - ГЕККТРОН
КДО (состав: котел, блок управления, насос подачи топлива, вентилятор наддува)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
КДО nano (5-10 квт) | 70000 | 52500 | 50 | ------------ | 680 | 610 | 820 | 40 | 102 | Полуавтоматические котлы серии КДО предназначены для отопления частных домов и промышленных помещений. Котлы данной серии представлены в диапазоне мощностей от 5 – 100 кВт. Для управления работой котла используется электронный блок управления находящийся на лицевой панели котла. С его помощью осуществляется включение/переза-Пуск/выключение котла, выбор сезона года, выбор режима работы контура ГВС, а так же визуальный контроль с помощью индикаторов режима работы котла. Дополнительные сервисные функции реализуются c помощью выносного термостата, устанавливаемого в обогреваемом помещении. Термостат подсоединяется к котлу с помощью кабеля.
КДО1 (15квт) | 75000 | 48750 | 80 | ------------ | 800 | 810 | 860 | 40 | 113
КДО2 (28квт) | 80000 | 52000 | 110 | ------------ | 870 | 810 | 1250 | 40 | 113
КДО3 (35квт) | 85000 | 55250 | 120 | ------------ | 870 | 810 | 1250 | 40 | 113
КДО4 (50квт) | 105000 | 68250 | 150 | ------------ | 870 | 930 | 1250 | 40 | 159
КДО5 (80квт) | 110000 | 71500 | 270 | ------------ | 920 | 930 | 1430 | 40 | 159
КДО6 (100квт) | 130000 | 84500 | 340 | ------------ | 1000 | 1230 | 1840 | 40 | 159
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Опция"Защита от перелива" +15 000 р. Автоматика новая (2022 г.) + 35 000 р.
ГЕККТРОН (состав: котел, блок управления, насос подачи топлива, вентилятор наддува)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
ГЕКТРОН (15квт) | 85000 | 55250 | 90 | ------------ | 630 | 700 | 1160 | 40 | 113 | Полуавтоматические котлы серии ГЕККТРОН предназначены для отопления частных домов и промышленных помещений. Котлы данной серии представлены в диапазоне мощностей от 15 – 150 кВт. Для управления работой котла используется электронный блок управления находящийся на лицевой панели котла. С его помощью осуществляется включение/переза-пуск/выключение котла, выбор сезона года, выбор режима работы контура ГВС, а так же визуальный контроль с помощью индикаторов режима работы котла. Дополнительные сервисные функции реализуются c помощью выносного термостата, устанавливаемого в обогреваемом помещении. Термостат подсоединяется к котлу с помощью кабеля.
ГЕКТРОН (30квт) | 95000 | 61750 | 150 | ------------ | 950 | 950 | 1350 | 40 | 113
ГЕКТРОН (50квт) | 110000 | 71500 | 200 | ------------ | 900 | 960 | 1430 | 40 | 130
ГЕКТРОН(100квт) | 130000 | 84500 | 230 | ------------ | 1030 | 1100 | 1500 | 40 | 159
ГЕКТРОН(150квт) | 150000 | 97500 | 250 | ------------ | 1030 | 1100 | 1500 | 40 | 159
ВОЗВРАТ К ПЕРЕЧНЮ ОБОРУДОВАНИЯ

## БЕНДЕР - СТАВРОС-ПОЛАРУС
БЕНДЕР (состав: теплогенератор, блок автоматики, вентилятор наддува)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
БЕНДР Б1 (22квт) автомат | 80000 | 52000 | 90 | ------------ |  |  |  | ------------ |  | Теплогенератор БЕНДЕР не требует установки горелки и чаши . Тепло поступает в помещение в виде инфракрасного излучения или при наличии дополнительного вентилятора – как поток теп-лого воздуха. Для эксплуатации теплогенератора Бендер необходима установка дымохода. Технические характеристики котлов данной модели: Обогрев до 900-4000 м3; Не требует установки горелки; Инфракрасное излучение или вентилятор для циркуляции воздуха; Любой вид отработанного масла; Незаменим для сервисных центров, СТО, гаражей; Они просты и эффективны в эксплуатации. Низкая стоимость, минимум автоматики, простота и надёжность, компактные размеры. Они легко монтируются и не требуют специального технического обслуживания.
БЕНДР Б2 (30квт) автомат | 110000 | 71500 |  | ------------ |  |  |  | ------------
БЕНДР Б3 (50квт) автомат | 125000 | 81250 | 170 | ------------ | 1000 | 1100 | 1250 | ------------ | 159
БЕНДР Б4 (80квт) автомат | 165000 | 107250 | 200 | ------------ | 1050 | 950 | 1450 | ------------ | 159
БЕНДР Б5 (100квт) автомат | 195000 | 126750 | 230 | ------------ | 900 | 850 | 1730 | ------------ | 159
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Опция"Защита от перелива" +15 000 р. Автоматика новая (2022 г.) + 35 000 р. Сталь 09Г2С + 20 000 р. Сталь "Нержавейка" + 40 000 р.
СТАВРОС (состав: калорифер, блок автоматики, вентилятор наддува)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
СТАВРОС (5-30квт) автомат | 120000 | 78000 | 130 | ------------ | 920 | 1020 | 1160 | ------------- | 113 | Калорифер СтавРос не требует установки горелки и чаши . Тепло поступает в помещение в виде инфракрасного излучения или при наличии дополнительного вентилятора – как поток теплого воздуха(t 100-300 гр. c). Для эксплуатации калорифера СтавРос на отработанном масле необходима установка дымохода. Горловина дымохода должна выступать над крышей на 1 м или над коньком здания на 0,5 м. Длина дымохода должна быть не менее 4 метров. Преимущества Калорифера серии СтавРос: Не требует установки горелки
СТАВРОС (10-50квт) автомат | 150000 | 97500 | 150 | ------------ | 900 | 1080 | 1280 | ------------- | 113
СТАВРОС (100квт) автомат | 190000 | 123500 | 250 | ------------ | 120 | 134 | 165 | ------------ | 130
СТАВРОС(134квт) автомат | 220000 | 143000 | 330 | ------------ | 1250 | 1400 | 1900 | ------------- | 159
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Опция"Защита от перелива" +15 000 р. Автоматика новая (2022 г.) + 35 000 р. Сталь 09Г2С + 20 000 р. Сталь "Нержавейка" + 40 000 р.
СТАВРОС М (состав: калорифер, блок автоматики, вентилятор наддува)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
СТАВРОС М (5-30квт) автомат | 125000 | 81250 | 130 | ------------ | 920 | 1020 | 1160 | ------------- | 113 | Калорифер СтавРос не требует установки горелки и чаши . Тепло поступает в помещение в виде инфракрасного излучения или при наличии дополнительного вентилятора – как поток теплого воздуха(t 100-300 гр. c). Для эксплуатации калорифера СтавРос на отработанном масле необходима установка дымохода. Горловина дымохода должна выступать над крышей на 1 м или над коньком здания на 0,5 м. Длина дымохода должна быть не менее 4 метров. Преимущества Калорифера серии СтавРос: Не требует установки горелки
СТАВРОС М (10-50квт) автомат | 155000 | 100750 | 150 | ------------ | 900 | 1080 | 1280 | ------------- | 113
СТАВРОС М (100квт) автомат | 195000 | 126750 | 250 | ------------ | 120 | 134 | 165 | ------------ | 130
СТАВРОС М (134квт) автомат | 225000 | 146250 | 330 | ------------ | 1250 | 1400 | 1900 | ------------- | 159
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Опция"Защита от перелива" +15 000 р. Автоматика новая (2022 г.) + 35 000 р. Сталь 09Г2С + 20 000 р. Сталь "Нержавейка" + 40 000 р.
СТАВРОС ПРО (состав: калорифер, блок автоматики, вентилятор наддува)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
СТАВРОС ПРО (35квт) | 155000 | 100750 |  | ------------ |  |  |  | ------------ |  | Калорифер СтавРос не требует установки горелки и чаши . Тепло поступает в помещение в виде инфракрасного излучения или при наличии дополнительного вентилятора – как поток теплого воздуха(t 100-300 гр. c). Для эксплуатации калорифера СтавРос на отработанном масле необходима установка дымохода. Горловина дымохода должна выступать над крышей на 1 м или над коньком здания на 0,5 м. Длина дымохода должна быть не менее 4 метров. Преимущества Калорифера серии СтавРос: Не требует установки горелки
СТАВРОС ПРО (50квт) | 170000 | 110500 |  | ------------ |  |  |  | ------------
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Опция"Защита от перелива" +15 000 р. Автоматика новая (2022 г.) + 35 000 р. Сталь 09Г2С + 20 000 р. Сталь "Нержавейка" + 40 000 р.
СТАВРОС АВТОМАТ (состав: калорифер, горелка, блок автоматики, вентилятор наддува)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
СТАВРОС (50 квт) горелка автомат | 220000 | 143000 | 280 | 1400 | 1050 | 1000 | 1400 | ------------ | 159 | Калорифер СтавРос имеет в своем составе горелку . Тепло поступает в помещение в виде инфракрасного излучения или при наличии дополнительного вентилятора – как поток теплого воздуха(t 100-300 гр. c). Для эксплуатации калорифера СтавРос на отработанном масле необходима установка дымохода. Горловина дымохода должна выступать над крышей на 1 м или над коньком здания на 0,5 м. Длина дымохода должна быть не менее 4 метров. Преимущества Калорифера серии СтавРос: Установка горелки повышает возможности данного калорифера
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Модуль WIFI + 16 000 р. Компрессор (до 100 кВт) + 48 000 р. Модель GSM + 16 000 р. Компрессор (от 100 кВт) + 87 000 р. |  |  |  | Вариации комплектации горелок (указываются при заказе): Стандарт + 16 000 р. Все включено + 32 000 р.
ПОЛАРУС
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
Поларус Р11М60 | 175000 | 113750 | 120 | ------------ | 630 | 700 | 1160 | ------------ | 113 | Калорифер не требует установки горелки и чаши . Тепло поступает в помещение в виде инфракрасного излучения или при наличии дополнительного вентилятора – как поток теплого воздуха(t 100-300 гр. c).
Поларус Р11М80 | 185000 | 120250 | 150 | ------------ | 1030 | 1040 | 1320 | ------------ | 113
ВОЗВРАТ К ПЕРЕЧНЮ ОБОРУДОВАНИЯ

## КВН
КВН (состав: калорифер, горелка , блок автоматики, насос подачи топлива, вентилятор наддува)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
КВН35 (35квт) | 215000 | 139750 | 250 | 1700 | 1300 | 1300 | 1300 | --------------- | 159 | Автоматические воздухонагреватели на жидком топливе КВН предназначены для отопления производственных помещений. Яркой особенностью является полностью автоматическая работа, быстрое наполнение помещения нагретым воздухом, а также возможность использования воздухонагревателя на отработанном масле в холодное время года для отопления, а в летний период – для охлаждения (вентиляции) объекта! Функционал котла: контроль заданной температуры теплоносителя управление циркуляционным насосом защита от закипания режим работы старт/стоп 9 аварийных пусков горелки в случае срыва пламени плавная регулировка мощности горелки
КВН70 (100квт) | 240000 | 156000 | 300 | 1820 | 1500 | 1450 | 1320 | --------------- | 159
КВН90 (70квт) | 230000 | 149500 | 250 | 1650 | 1500 | 1300 | 1320 | --------------- | 159
КВН6000 (220квт) | 400000 | 260000 | 450 | 2000 | 1600 | 1650 | 1400 | --------------- | 220
КВН - УКДО (35 квт) | 190000 | 123500 | 140 | 1200 | 750 | 950 | 1270 | --------------- | 112
КВН BURN | 393000 | 255450 | [5 empty] | ---------------
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Модуль WIFI + 16 000 р. Компрессор (до 100 кВт) + 48 000 р. Модель GSM + 16 000 р. Компрессор (от 100 кВт) + 87 000 р. |  |  |  | Вариации комплектации горелок (указываются при заказе): Стандарт + 16 000 р. Все включено + 32 000 р.
КВН ЕВРО
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
КВН - ЕВРО50 (50квт) | 329000 | 213850 | 300 | 1700 | 1300 | 1300 | 2070 | --------------- | 159 | Калорифер ЕВРО не требует установки горелки и чаши . Тепло поступает в помещение в виде инфракрасного излучения или при наличии дополнительного вентилятора – как поток теплого воздуха(t 100-300 гр. c). Для эксплуатации калорифера на отработанном масле необходима установка дымохода. Горловина дымохода должна выступать над крышей на 1 м или над коньком здания на 0,5 м. Длина дымохода должна быть не менее 4 метров. Преимущества Калорифера серии ЕВРО: Не требует установки горелки
КВН - ЕВРО80 (80квт) | 395000 | 256750
КВН - ЕВРО100 (100квт) | 451000 | 293150
КВН - ЕВРО150 (150квт) | 575000 | 373750
ВОЗВРАТ К ПЕРЕЧНЮ ОБОРУДОВАНИЯ

## СТВ ЭКОНОМ- УСТВ
СТВ ЭКОНОМ (состав: котел, горелка гном, блок автоматики, насос подачи топлива)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
СТВ ЭКОНОМ (10-30квт) | 100000 | 65000 | 80 | 1200 | 780 | 500 | 740 | 40 | 113 | Водогрейный котел STV работает на жидком топливе. Данная модель является лучшей для отопления зданий и помещений различного назначения. Его можно использовать для отопления производственных цехов, автосервисов, складов, теплиц, индивидуальных коттеджей и т.д. Функционал котла: контроль заданной температуры теплоносителя регулировка гистерезиса теплоносителя от 1 до 100 с управление циркуляционным насосом защита от закипания режим работы старт/стоп 9 аварийных пусков горелки в случае срыва пламени регулируемый наддув вторичного воздуха плавная регулировка мощности горелки
СТВ ЭКОНОМ (40-60 квт) | 120000 | 78000 | 90 | 1600 | 1210 | 610 | 770 | 40 | 113
СТВ ЭКОНОМ (70-100 квт) | 140000 | 91000
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Модуль WIFI + 16 000 р. Компрессор (до 100 кВт) + 48 000 р. Модель GSM + 16 000 р. Компрессор (от 100 кВт) + 87 000 р. |  |  |  | Вариации комплектации горелок (указываются при заказе): Стандарт + 16 000 р. Все включено + 32 000 р.
УСТВ (состав: котел, горелка гном АГМ, блок автоматики, насос подачи топлива)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
УСТВ (10-30квт) | 90000 | 58500 | 140 | 1590 | 1230 | 680 | 880 | 40 | 113 | Водогрейный котел STV работает на жидком топливе. Данная модель является лучшей для отопления зданий и помещений различного назначения. Его можно использовать для отопления производственных цехов, автосервисов, складов, теплиц, индивидуальных коттеджей и т.д. Функционал котла: контроль заданной температуры теплоносителя регулировка гистерезиса теплоносителя от 1 до 100 с управление циркуляционным насосом защита от закипания режим работы старт/стоп 9 аварийных пусков горелки в случае срыва пламени регулируемый наддув вторичного воздуха плавная регулировка мощности горелки
УСТВ(40-60 квт) | 110000 | 71500 | 170 | 1820 | 1400 | 700 | 100 | 40 | 113
УСТВ (70-100 квт) | 130000 | 84500 | 200 | 1400 | 700 | 1000 | 1820 | 40 | 159
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Модуль WIFI + 16 000 р. Компрессор (до 100 кВт) + 48 000 р. Модель GSM + 16 000 р. Компрессор (от 100 кВт) + 87 000 р.
ВОЗВРАТ К ПЕРЕЧНЮ ОБОРУДОВАНИЯ

## ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ НОВОПАР (состав: парогенератор, горелка, блок автоматики под парогенератор, насос подачи топлива)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
НОВОПАР (70кг) | 450000 | 292500 | 380 | 1380 | 1000 | 1350 | 1300 | 25/56 | 159 | Автоматический котел-парообразователь жидкотопливный вертикального исполнения предназначен для выработки насыщенного водяного пара с температурой до 115 °С* (до 150 град.С), с давлением выше атмосферного за счет теплоты, выделяющейся в результате использования энергии горения топлива. Парогенераторы обладают рядом преимуществ: Большая площадь контакта магистрали рабочего тела и поверхности топки обеспечивает быстрый вход агрегата в рабочий режим (в течение нескольких минут); Замкнутый контур циркуляции воды и постоянный контроль всех этапов процесса образования пара снижает аварийность котлов; Система позволяет точно настраивать давление и температуру подаваемого в магистраль пара; Водотрубные паровые котлы способны выдерживать значительные производственные нагрузки. Основы конструкции и принцип работы Вне зависимости от производителя и технических характеристик конструкция любого парогенератора на жидком топливе состоит из одних и тех же элементов: Барабанный накопитель для воды, преобразовываемой в пар; Питающие насосы для пополнения резервуара с водой; Коллектор для сбора конденсирующейся влаги; Система труб для нагрева теплоносителя; Сепаратор для разделения пароводяной смеси; Магистраль дополнительного нагрева пара; Гофрированная топка и горелочное устройство; Системы мониторинга и контроля всех этапов процесса генерации пара; Системы автоматического выключения и другие устро йства для обеспечения безопасности.
НОВОПАР (100кг) | 580000 | 377000 | 465 | 1380 | 1000 | 1400 | 1540 | 25/56 | 159
НОВОПАР (200кг) | 680000 | 442000 | 850 | 1600 | 1200 | 1600 | 2000 | 32/56 | 220
НОВОПАР (250кг) | 730000 | 474500 | 980
НОВОПАР (500кг) | 1300000 | 845000
НОВОПАР (750кг) | 1600000 | 1040000
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Модуль WIFI + 16 000 р. Компрессор (до 100 кВт) + 48 000 р. Модель GSM + 16 000 р. Компрессор (от 100 кВт) + 87 000 р. |  |  |  | Вариации комплектации горелок (указываются при заказе): Стандарт + 16 000 р. Все включено + 32 000 р.
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ СТВ (состав: парогенератор, горелка, блок автоматики под парогенератор, насос подачи топлива)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
СТВ (100кг) | ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ | [8 empty] | Автоматический котел-парообразователь жидкотопливный горизонтального исполнения предназначен для выработки насыщенного водяного пара с температурой до 115 °С* (до 150 град.С), с давлением выше атмосферного за счет теплоты, выделяющейся в результате использования энергии горения топлива. Парогенераторы обладают рядом преимуществ: Большая площадь контакта магистрали рабочего тела и поверхности топки обеспечивает быстрый вход агрегата в рабочий режим (в течение нескольких минут); Замкнутый контур циркуляции воды и постоянный контроль всех этапов процесса образования пара снижает аварийность котлов; Система позволяет точно настраивать давление и температуру подаваемого в магистраль пара; Водотрубные паровые котлы способны выдерживать значительные производственные нагрузки. Основы конструкции и принцип работы Вне зависимости от производителя и технических характеристик конструкция любого парогенератора на жидком топливе состоит из одних и тех же элементов: Барабанный накопитель для воды, преобразовываемой в пар; Питающие насосы для пополнения резервуара с водой; Коллектор для сбора конденсирующейся влаги; Система труб для нагрева теплоносителя; Сепаратор для разделения пароводяной смеси; Магистраль дополнительного нагрева пара; Гофрированная топка и горелочное устройство; Системы мониторинга и контроля всех этапов процесса генерации пара; Системы автоматического выключения и другие устро йства для обеспечения безопасности.
СТВ (150кг) | ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
СТВ (200кг) | ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
СТВ (250кг) | ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
СТВ (350кг) | ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
СТВ (500кг) | ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
СТВ (600кг) | ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Модуль WIFI + 16 000 р. Компрессор (до 100 кВт) + 48 000 р. Модель GSM + 16 000 р. Компрессор (от 100 кВт) + 87 000 р. |  |  |  | Вариации комплектации горелок (указываются при заказе): Стандарт + 16 000 р. Все включено + 32 000 р.
ВОЗВРАТ К ПЕРЕЧНЮ ОБОРУДОВАНИЯ

## КОТЛЫ ТТ И ПЕЧИ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ (состав: котел, блок автоматики)
название изделия (мощность, кВт) | Розничная цена | Сезонная цена (скидка 35%) | вес, кг | длина с горелкой/ автоматикой, мм | длина, мм | ширина,мм | высота,мм | диаметр труб (вход/выход) системы отопления, мм | диаметр дымохода, мм | Краткое описание товара | Внешний вид
СТВ ТТ (50квт) | 209000 | 135850 |  | ------------ | [5 empty] | Отопительный котел длительного горения предназначен для обогрева комнат в течение внушительного периода без пополнения топлива. Как правило, большинство моделей этого класса могут работать на одной закладке твердого горючего больше 12 часов. Достигается такой эффект за счет особой конструкции камеры сгорания. Принцип работы твердотопливного котла длительного горения основан на сгорании топлива сверху-вниз – изначально сжигается верхний слой, постепенно нагревается и сжигается нижний. За счет этого, котел может работать длительное время – до нескольких суток – без подачи нового горючего. Для топки твердотопливного котла применяются дрова, уголь, брикеты или пеллеты. В зависимости от конкретной модели агрегата, наиболее высокого КПД отопительной системы можно достичь применением определённого вида топлива. Также на эффективность работы котла непосредственно влияет качество горючего материала и способ его закладки.
СТВ ТТ (150квт) | 424000 | 275600 | 1400 | ------------ | 2100 | 1150 | 2100 | 57 | 220
ЭНЕРГИЯ ТТ (10квт) | 75000 | 48750 |  | ------------
ЭНЕРГИЯ ТТ (15квт) | 125000 | 81250 |  | ------------
ЭНЕРГИЯ ТТ (15квт) в УК | 133000 | 86450 |  | ------------
ЭНЕРГИЯ ТТ (18квт) | 147000 | 95550 |  | ------------
ЭНЕРГИЯ ТТ (18квт) в УК | 152000 | 98800 |  | ------------

## ЗАПЧАСТИ
ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
название изделия | Розничная цена | название изделия | Розничная цена
Автоматика |  | Запчасти
GSM МОДУЛЬ | 16000 | Клапан 220 | 6000
WIFI МОДУЛЬ | 16000 | Электроды | 5000
Плата п/автомат | 15000 | Катушка | 6000
Плата автомат | 22000 | Бронепровода | 4000
Блок автоматов | 50000 | ТЭН | 6000
Блок полуавтоматов | 40000 | Регулятор (с манометром) | 5000
Блок парогенератора | 69000 | Трубка подачи воздуха | 3500
Датчики |  | Насосы и вентиляторы
Фотодатчик | 6000 | Насос 12 | 13000
Датчик температуры | 5000 | Насос 220 | 19000
Датчик уровня (ПДУ) | 6000 | Вентилятор 12 | 11000
ДопОпции |  | Вентилятор 12 (большой) | 13000
Термопара | 6000 | Вентилятор 220 (турбина) | 17000
Запальная дизельная ступень | 59000 | Вентилятор 220 (турбина 500 Вт) | 25600
Подогрев топливной магистрали | 38000 | Форсуночный блок
Система фильтрации | 7000 | Уплотнительное кольцо (манжета) | 3000
Фильтр СТ 1 | 6000 | Завихритель | 9000
ЗИПЫ |  | Форсунка в сборе | 13000
ЗИП минимальный (катушка + электроды + пду + фотодатчик) | 23000 | Трубка подачи топлива | 4500
ЗИП универсальный (катушка + электроды + пду + фотодатчик + завихритель + форсунка) | 45000 | Форсуночный узел в сборе | 38000
ЗИП максимум (катушка + электроды + пду + фотодатчик + завихритель + форсунка+ бронепровода + резинка) | 52000
Компрессоры
Компрессор малый (до 100 квт) | 48000
Компрессор большой (от 100 квт) | 87000
ВОЗВРАТ К ПЕРЕЧНЮ ОБОРУДОВАНИЯ